|  |
| --- |
| KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU  **Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych**  50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,  tel. 47 8713978, fax. 47 8712454  [www.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl) |

Wrocław 30.10.2020 r.

# PU 2380-155-041-124/2020/MR

**Uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIE**

**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie *art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)* Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, remontu korytarza, wymiana stolarki drzwiowej przeciwpożarowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, numer sprawy PU-2380-155-041-124/2020/MR

**Pytanie nr 1**

W przedmiarze występują szyby P2, a w specyfikacji szyby P1. Które przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Należy przyjąć szybę P-2

**Pytanie nr 2**

W przedmiarze nie ma pozycji montażu parapetów drewnianych, o których jest mowa w specyfikacji. Czy przyjąć do wyceny Parapety drewniane wraz z montażem?

Odpowiedź:

Należy przyjąć montaż parapetów KNR 4-01 0321-1 szt. 10

**Pytanie nr 3**

Proszę o podanie rodzaju rolet (kolor, materiał, czy mają być antywłamaniowe?).

Odpowiedź:

Rolety materiałowe, kolor szary

**Pytanie nr 4**

Proszę o udostępnienie rysunków stolarki okiennej, o których jest mowa w w pkt. 10.1 specyfikacji.

Odpowiedź:

Rysunek stolarki okiennej w załączeniu

**Pytanie nr 5**

Ogólna pozycja 34 (kalkulacja własna) "Modernizacja okablowania wraz z wymianą osprzętu". Czego dotyczy okablowanie i osprzęt? Proszę o wyszczególnienie materiałów wraz z ilościami.

Odpowiedź:

Modernizacja okablowania dotyczy częściowej wymiany instalacji i wymiany osprzętu

**Pytanie nr 6**

Brak informacji o Systemie dostępu. Czy ma to być nowy system, czy podłączony już do istniejącego systemu? Jeśli ma być podłączony do istniejącego systemu, to proszę o sprecyzowanie tego systemu? Jakie minimalne parametry powinien spełniać ten system?

Odpowiedź:

Przedmiar robót dokładnie określa system KD

**Pytanie nr 7**

Brak informacji o rodzaju/modelu lamp do zamontowania. Proszę o podanie ich parametrów.

Odpowiedź:

Przedmiar określa parametry lamp

**Pytanie nr 8**

W pozycjach 84 i 85 jest obmiar równy zero. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Pozycje obmiaru nr 84 i 85 mają być wyzerowane

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

Powyższa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego [www.dolnośląska](http://www.dolnośląska) policja.gov.pl. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu – rysunek stolarki okiennej (pytanie nr 4)

Wyk. 1 egz

M. Rosołowicz 71 340 39 78

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

z up.

nadkom. Eliza Ściborska

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

i Funduszy Pomocowych

KWP we Wrocławiu